## Eksisterende og fremtidige
Arealopgørelse for tag- og overfladevand |  |  | Dato: |  | Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen
[5 empty] | Overfladeart |  |  | Afløbskoefficient
Sag: |  |  |  |  | Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) |  |  |  | 0.9
Adresse: |  |  |  |  | Tagflader |  |  |  | 0.9
Matr.nr.: |  |  |  |  | Flisebelægning |  |  |  | 0.8 | 110
Bebyggelse: |  |  |  |  | Græsarmering |  |  |  | 0.4 | 140
Tilladelig afløbskoefficient | Det er ikke muligt at oplyse en tilladelig afløbskoefficient på forhånd, da den afhænger af den hydrauliske vurdering. |  |  |  | Grusarealer- løs grus |  |  |  | 0.4
Dimensionsgivende regnintensitet (i): |  |  | 110 | (l/s/ha i 10 min.) | Grusarealer - trafikbelastede |  |  |  | 0.8
Hvis ejendommen ligger i fælleskloakeret opland sættes den dimensionsgivende regnintensitet til 140 l/s/ha |  |  |  |  | Grønne områder |  |  |  | 0.1
Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0
Tag- og overfladevandsafledning for eksisterende forhold |  |  |  |  | Tag- og overfladevandsafledning for fremtidige forhold
Hvis projektet er et 'barmarksprojekt', så skal eksisterende forhold ikke udfyldes
Overfladeart | Afløbsko-efficient | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt | Overfladeart | Afløbsko-efficient | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt
| φ | m² | m² | l/s |  | φ | m² | m² | l/s
Samlet areal (A): |  | 0 | 0 |  | Samlet areal (A): |  | 0 | 0
Samlet afløb (Q): |  |  |  | 0 | Samlet afløb (Q): |  |  |  | 0
Beregnet middel afløbskoefficient (φm): |  |  |  | #DIV/0! | Beregnet middel afløbskoefficient (φm): |  |  |  | #DIV/0!

## Eksempel på udfyldning af ark
Eksempel på beregningsforhold
Arealopgørelse for tag- og overfladevand |  |  | Dato: |  | Der skal benyttes nedenstående afløbskoefficienter til regnvandsafledningen |  |  |  |  | Eksisterende forhold
[5 empty] | Overfladeart |  |  | Afløbskoefficient
Sag: |  |  |  |  | Befæstede områder (asfalt, beton o. lign.) |  |  |  | 0.9
Adresse: |  |  |  |  | Tagflader |  |  |  | 0.9
Matr.nr.: |  |  |  |  | Flisebelægning |  |  |  | 0.7
Bebyggelse: |  |  |  |  | Grusmacadam (komprimeret SG o. lign.) |  |  |  | 0.5
Tilladelig afløbskoefficient | Det er ikke muligt at oplyse en tilladelig afløbskoefficient på forhånd, da den afhænger af den hydrauliske vurdering. |  |  |  | Græsarmering |  |  |  | 0.4
Dimensionsgivende regnintensitet (i): |  |  | 110 | (l/s/ha i 10 min.) | Grusarealer |  |  |  | 0.3
Hvis ejendommen ligger i fælleskloakeret opland sættes den dimensionsgivende regnintensitet til 140 l/s/ha |  |  |  |  | Grønne områder |  |  |  | 0.1
Hydrologisk reduktionsfaktor = 1,0
Tag- og overfladevandsafledning for eksisterende forhold |  |  |  |  | Tag- og overfladevandsafledning for fremtidige forhold
Hvis projektet er et 'barmarksprojekt', så skal eksisterende forhold ikke udfyldes
Overfladeart | Afløbsko-efficient | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt | Overfladeart | Afløbsko-efficient | Areal | Reduceret areal | Regnvand i alt
| φ | m² | m² | l/s |  | φ | m² | m² | l/s
Bygning | 0.9 | 10000 | 9000 | 99 | Bygning | 0.9 | 10000 | 9000 | 99
Vej/Asfalt | 0.9 | 5000 | 4500 | 49.5 | Vej/Asfalt | 0.9 | 5000 | 4500 | 49.5
Grønne områder | 0.1 | 25000 | 2500 | 27.5 | Grønne områder | 0.1 | 22500 | 2250 | 24.75
[5 empty] | Ny bygning | 0.9 | 2500 | 2250 | 24.75 | Fremtidige forhold
Samlet areal (A): |  | 40000 | 16000 |  | Samlet areal (A): |  | 40000 | 18000
Samlet afløb (Q): |  |  |  | 176 | Samlet afløb (Q): |  |  |  | 198
Beregnet middel afløbskoefficient (φm): |  |  |  | 0.4 | Beregnet middel afløbskoefficient (φm): |  |  |  | 0.45
Bemærk at det samlede areal skal være lig med hele matrikelstørrelsen
Bemærk at det samlede areal skal være ens for eksisterende og fremtidige forhold
Matrikelstørrelse: 40.000 m2
Matrikelstørrelse: 40.000 m2
Bemærk om matriklen ligger i et separatkloakeret eller fælleskloakeret opland